АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 65 «БУСИНКА» Г. ВОРКУТЫ

ИНСТРУКЦИЯ № 1

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 65» г. Воркуты

Содержание территории

- Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте и своевременно очищаться от сгораемых отходов.

- Запрещается загромождать материалами и оборудованием проезды вокруг здания и дороги.

- Все подъездные дороги к зданию должны содержаться в исправном состоянии. Подъезды к пожарным гидрантам должны быть постоянно свободными, а в зимнее время очищаться от снега и наледи.

- Территория учреждения должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а так же подъездов к входам в здания и сооружения. Места размещения средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.

- На территории учреждения не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Содержание зданий

- На всех этажах здания на видном месте вывешиваются таблички с указанием фамилии и должности лица, ответственного за пожарную безопасность.

- Устройства, обеспечивающие плотное закрывание дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, постоянно должны находиться в исправном состоянии.

- При наличии на окнах решеток они должны легко сниматься изнутри помещения без применения инструментов.

- Противопожарные системы и установки должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

- Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и  теплоизоляционных материалов должны непременно устраняться. Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться повторно.

- Состояние огнезащитной обработки должно проверяться не реже двух раз в год.

- В зданиях и сооружениях запрещается:

-	использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

-	снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- устанавливать глухие решетки на окнах;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить что либо под лестничными маршами;

- под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов.

- Все детские дошкольные учреждения перед открытием нового учебного года должны быть проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности специальной комиссией.

Содержание эвакуационных путей и выходов

- Двери эвакуационных выходов должны закрываться на легкооткрываемые запоры или крючки и при эвакуации людей свободно открываться по направлению выхода из здания.

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

-  загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а так же забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, а так же хранить инвентарь и материалы;

- устанавливать на путях эвакуации решетки, пороги, турникеты, раздвижные и подъемно-опускные двери, а так же другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а так же ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а так же снимать их;

- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг окон.

- При расстановке технологического и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации.

- На путях эвакуации людей необходимо поддерживать в исправном состоянии рабочее и аварийное освещение.

- Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.

- Число людей, одновременно находящихся в залах зданий и сооружений с массовым пребыванием людей не должны превышать количества, установленного нормами проектирования.

- Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей.

- При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПЭУ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

- При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц.

- Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

- Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

- При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

- Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

- Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию или выборочно в отдельные его части.

- Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие.

- Запрещается курение на территории и в помещениях  ДОУ.

Требования пожарной безопасности к электроустановкам и бытовым электроприборам

1. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, пожарная и охранно-пожарная сигнализация.

2.	При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

2.1. Использовать приемники электрической энергии ( электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а так же эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

2.2. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками;

2.3.Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а так же эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

  - Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

  - Размещать (складировать) у электрощитов горючие ( в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

- Пользоваться электроутюгами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами  в групповых помещениях – запрещено.

- Запрещено использование в группах:

- электроприборов (чайников, кипятильников, электрических и утюгов, обогревателей, фенов, плоек).

- Не разрешается эксплуатация электропечей, не оборудованных терморегуляторами..

Содержание и применение первичных средств пожаротушения и сетей противопожарного водоснабжения

- К первичным средствам пожаротушения относятся переносные и передвижные огнетушители, оборудование пожарных кранов, ящики с песком, а также огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.).

- Лица ответственные за содержание и готовность к использованию средств пожаротушения, обязаны организовать их регулярный осмотр не реже одного раза в полугодие, а также внеочередной осмотр после происшедших аварий и пожаров на объекте. Результаты осмотра состояния средств пожаротушения заносятся в специальный журнал.

- Первичные средства пожаротушения должны размещаться в легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при эвакуации персонала из помещений.

- Запрещается использование пожарного инвентаря и других средств пожаротушения для хозяйственных, производственных и других нужд.

- Использованные или неисправные огнетушители (повреждения корпуса, раструба, предохранительных клапанов, отсутствие пломбы, недостаток огнетушащего вещества) должны быть немедленно убраны (особенно после пожара) из защищаемого помещения и заменены исправными.

- Огнетушители предназначаются для тушения очагов горения в начальной их стадии, а также для противопожарной защиты небольших сооружений, машин и механизмов.

- Огнетушители различаются по конструкции и типу используемого огнетушащего средства. В соответствии с применяемым огнетушащим средством огнетушители могут быть пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушно-пенные), водные, газовые и порошковые.

- Запорная арматура огнетушителей (краны, клапаны, рукоятки, крышки горловин и т.п.) должна после зарядки пломбироваться, к ней должна прикрепляться бирка с указанием даты зарядки и лица ее производившего.

- Регулярно огнетушители необходимо осматривать, очищать от пыли и грязи. Во время осмотра необходимо проверить состояние мембран и спрыска (пенные огнетушители), целостность пломбы и бирки. Огнетушители с неисправными узлами, глубокими вмятинами и коррозией на корпусе должны сниматься с эксплуатации.

- На этажах административного здания должны быть установлены порошковые огнетушители (ОП), которые предназначены для тушения пожаров твердых, жидких и газообразных веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ(ЮООВ).

- Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей ОП-2, ОП-5 и ОП-10

необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, выдернуть клин или чеку, нажать на рычаг и направить струю порошка в огонь. Для предотвращения подачи струи порошка достаточно опустить рычаг. Допускается многократное пользование и прерывистое действие. В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не переворачивая его.

- Перезарядка огнетушителей проводится один раз в год.

- Внутренние пожарные краны. Пожарные краны должны быть оборудованы пожарными рукавами и стволами, размещаться в пломбируемых шкафах. На дверце шкафа должен быть указан буквенный индекс «ПК», порядковый номер пожарного крана, номер телефона вызова пожарной помощи.

- Пожарные рукава следует хранить сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год рукава необходимо перематывать, изменяя места складок.

- Работоспособность пожарных кранов проверяется не реже одного раза в 6 мес, посредством пуска воды. Результаты проверки регистрируются в специальном журнале и оформляется актом.

- Внутренние пожарные краны укомплектовываются пожарными напорными рукавами диаметром 51 мм, и длиной от 15 до 20 м, а также стволами. Напорные рукава рассчитаны на рабочее давление 0,7 МПа. Исправная задвижка должна плотно закрываться без больших усилий и применения ручного инструмента.

Действия работников при пожаре

- Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны действовать согласно разработанной инструкции:

- Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

- В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);

6.	Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

7.	Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- Осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

10.	Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных

ценностей;

- Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- Принять все меры к спасению людей, при необходимости оказать первую медицинскую

помощь.

При отравлении угарным газом необходимо:

-	срочно вынести пострадавшего на свежий воздух;

- уложить, освободить от тесной одежды, дать понюхать нашатырный спирт;

- при отсутствии дыхания срочно приступить к выполнению искусственного дыхания;

- после восстановления жизненно важных функций доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей:

- подставить пораженное место под струю холодной воды на 10-15 минут или приложить холод на 20-30 минут

- нельзя смазывать обожженную поверхность маслами и жирами.

Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи:

- накрыть сухой чистой тканью;

- поверх сухой ткани приложить холод:

запрещается промывать водой и бинтовать обожженную поверхность.

ПОМНИ!

Главное в борьбе с пожаром - решительность, трезвость ума и быстрота действий!

Не поддавайтесь панике!

# Text boxes

Утверждено:

Приказом заведующего МБДОУ

«Детский сад № 65» г. Воркуты

« 28» июня  2017г. № 95 /01.20

Согласовано:

Председатель профсоюзной организации

________________	Е.А.Клыкова

«____» _________________ 2017 г.